南通市港埠物业管理经营公司

年度消防维保项目

询

价

文

件

招  标  人：  南通市港埠物业管理经营公司

2023 年  1  月

目    录

第一章  询价邀请..........................3

第二章  报价人须知........................4

第三章  评审办法..........................15

第四章  合同条款及格式....................16

第五章  项目需求..........................19

第六章  报价文件格式......................20

第一章  询价邀请

1. 询价条件

本询价项目南通市港埠物业管理经营公司年度消防维保项目已经批准，采购资金已落实， 询价人为 南通市港埠物业管理经营公司 。项目已具备询价条件，现对该项目采购进行询价。

2. 项目概况与询价范围

2.1询价内容：按照南通市港埠物业管理经营公司需求提供年度消防维保的报价，要求详见第五章。

2.2服务地点：南通市青年西路38号港口大厦

2.3服务期限：从合同签订之日起二年。

3. 报价人资格要求

3.1具备《政府采购法》第22条所规定的条件。

3.2在中华人民共和国境内注册、具有独立法人资格、有能力提供本次项目采购货物、并能提供相应的服务；

3.3投标单位取得消防技术服务资格超过三年，投标单位应符合应急管理部颁布的《消防技术服务机构从业条件》（应急〔2019〕88号)中对从事消防设施维护保养检测服务的消防技术服务机构的要求，需提供社会消防技术服务信息系统（https://www.shhxf119.com/templet/index_.jsp）中“信息公开”栏目的本单位基本信息截图并确保可以登录查询；

3.4具有市级及以上质量技术监督部门颁发的计量认证证书（CMA），且证书必须在有效期内；

3.5投标单位至少具有2名及以上持有注册消防工程师资格证书的项目工程师；

3.6项目负责人资格：项目负责人为本单位的在职正式员工，并具有注册消防工程师资格。投标企业所在地社保机构出具的由企业为其缴纳的养老保险缴费证明；

3.6拟派的项目组成员不得少于2人，均应持有四级及以上消防设施操作员国家职业资格证书，其中至少有1人应持有三级消防设施操作员国家职业资格证书；

3.7供应商须提供三年内，在经营中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（格式参见附件）。

3.8在评审过程中发现供应商有提供虚假材料等违法行为的，将其列入黑名单，并向社会公报。

3.9提供2份类似项目建筑消防设施维修保养业绩合同。

3.10本项目不接受联合体报价。

4. 评审办法

详见询价文件第三章。

## 5. 报价文件的递交

5.1递交报价文件截止时间(申请截止时间，下同)为 2023年 2 月3日 14 时，地点为港口大厦一楼106室（地址：南通市青年西路38号）。

5.2逾期送达或者未送达指定地点的报价文件，询价人不予受理。

6. 联系方式

采购人名称：南通市港埠物业管理经营公司

联 系 人：陶振球

电话：85167257          邮政编码：226006

# 第二章  报价人须知

报价人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 询价人 | 询价人名称：南通市港埠物业管理经营公司 联系地址：南通市青年西路38号港口大厦 联 系 人：陶振球 电 话：85167257 邮政编码：226006 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 无 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 南通市港埠物业管理经营公司年度消防维保 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 已落实 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 询价范围 | 按照南通市港埠物业管理经营公司要求提供年度消防维保报价，要求详见第五章。 |
| 1.3.2 | 交货期或交付使用期 | 工期: 合同签订之日起二年 |
| 1.3.3 | 交货地点 | 南通市港埠物业管理经营公司 |
| 1.3.4 | 质量要求及验收标准 | 行业相关规范 |
| 1.4.1 | 报价人资格要求 | 见询价邀请 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体报价 | 见询价邀请 |
| 1.5 | 偏离 | 不允许 |
| 2.1.1 | 报价文件的组成 | 1、资格证明文件（以下(1)-(8)条，任何一条缺失，则资格审查不通过） (1)按资格证明文件格式填写的材料（格式详见第六章）； (2)营业执照复印件； (3) 社会消防技术服务信息系统中“信息公开”栏目的本单位基本信息截图； (4)市级及以上质量技术监督部门颁发的计量认证证书（CMA），须在有效期内； (5) 2名及以上持有注册消防工程师资格证书； (6) 项目负责人养老保险缴费证明； (7) 四级、三级消防设施操作员国家职业资格证书 (8) 提供2份类似项目建筑消防设施维修保养业绩合同； 2、综合标（格式详见第六章） (1)法定代表人资格证明书； (2)法定代表人授权委托书； (3)报价函； (4)报价表； |
| 2.1.2 | 须提交核验的材料 | 资格证明文件中（1）-（8）项的复印件均须加盖报价人单位公章 |
| 2.2.1 | 报价要求 | 总价包干 |
| 2.2.2 | 最高限价 | 5万元（￥：伍万元整） |
| 2.2.3 | 报价文件数量 | 正本 1 份，副本 2 份 |
| 2.2.4 | 报价文件装订要求 | 统一使用A4纸，装订成册 |
| 3.1 | 报价文件递交截止时间和地点 | 时间：见询价邀请 地点：见询价邀请 |
| 3.2 | 是否退还报价文件 | 否 |
| 4.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同报价截止时间 开标地点：同递交报价文件地点 |
| 5.1 | 多标段推荐中标候选人方法 | 本项目只有一个标段 |
| 6.1 | 是否授权评审小组确定中标人 | 否 |
| 7 | 需要补充的其他内容 |  |
| 7.1 | 1、本项目不接受任何有选择的报价。 2、报价人报价均以人民币为报价的货币单位。 3、报价表必须加盖报价人公章且必须经法定代表人或其委托授权人签署。总价和明细价的大小写金额必须一致，若有差异，以大写为准。 4、报价为报价人在报价文件中提出的各项支付金额的总和。报价总表中的总价与报价响应报价明细表中的总价合计有差异时，以报价总表中的总价为准。 5、货物清单中报价人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在采购清单中其他子目的单价或价格之中。 6、报价采用总价包干报价，包括以下内容： 报价应包括询价文件所确定询价范围内相应采购清单及相关资料包括的全部内容。以及为完成上述内容所必须的材料、劳务及所需的全部费用。其中应包括人员费用、检测费用、交通工具及使用费、资料费、编制费、法定税金、评审费、会务费等与履行本合同有关的一切费用。 7、疫情期间报价人不需要委派人员参与开标。 |  |

## 1.总则

### 1.1 项目概况

1.1.1根据有关法律、法规和规章的规定，本询价项目已具备询价条件，现对本项目进行询价。

1.1.2本询价项目询价人：见报价人须知前附表。

1.1.3本询价项目名称：见报价人须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1本询价项目的资金来源：见报价人须知前附表。

1.2.2本询价项目的资金落实情况：见报价人须知前附表。

### 1.3 询价范围、交货期或工期和质量要求

1.3.1本次询价范围：见报价人须知前附表。

1.3.2本询价项目的交货期或工期：见报价人须知前附表。

1.3.3本询价项目的交货地点：见报价人须知前附表。

1.3.4本询价项目的质量要求及验收标准：见报价人须知前附表。

### 1.4 报价人资格要求

报价人应具备的资格要求见报价人须知前附表。

### 1.5 费用承担

报价人准备和参加报价活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与询价报价活动的各方应对询价文件和报价文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

除专用术语外，与询价有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1询价人不组织报价人踏勘现场，报价人可以自行对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制报价文件和签署合同所需的所有资料。施工现场的联系方式见须知前附表。

1.9.2 报价人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除询价人的原因外，报价人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 询价人向报价人提供的有关施工现场的资料和数据是询价人现有的能使报价人利用的资料。询价人对报价人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

### 1.10 偏离

报价人须知前附表允许报价文件偏离询价文件某些要求的，偏离应当符合询价文件规定的偏离范围和幅度。

2.询价文件

### 2.1 询价文件组成

2.1.1 本询价文件包括：

（1）询价要求；

（2）报价人须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）项目需求；

（6）图纸（如有）；

（7）报价文件格式；

（8）报价人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对询价文件所作的澄清、修改，构成询价文件的组成部分。当询价文件相互之间发生矛盾时，以后发出的文件为准。

### 2.2 询价文件的澄清

2.2.1 报价人应仔细阅读和检查询价文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向询价人提出，以便补齐。如有疑问，应按报价人须知前附表规定的时间和形式（下同）要求询价人对询价文件予以澄清。

2.2.2 询价文件的澄清将在报价人须知前附表规定的报价截止时间5天前（含第5天）在报价人须知前附表规定的媒介发布。如果澄清发出的时间距报价截止时间不足5天，且澄清内容影响报价文件编制的，相应延长报价截止时间。

2.2.3 报价人确认收到询价文件澄清的时间详见报价人须知前附表。

### 2.3 询价文件的修改

2.3.1 在报价截止时间3天前（含第3天），询价人可以书面形式修改询价文件，通知被询价人。如果修改询价文件的时间距报价截止时间不足3天，且修改内容影响报价文件编制的，相应延长报价截止时间。

2.3.2报价人确认收到询价文件修改的时间详见报价人须知前附表。

3.报价文件

### 3.1 报价文件的组成

3.1.1 报价文件的组成见报价人须知前附表。

3.1.2 第六章“报价文件格式”要求提供相关证明材料的复印件作为附件的，报价人应按要求在报价文件中提供相应材料，否则不予认可。

3.1.3 报价人应按报价人须知前附表的规定提供相关证明材料的原件，用于现场核验，否则不予认可。

### 3.2 报价报价

3.2.1报价报价应包含本询价文件中的全部内容所需的所有费用。

3.2.2报价人按报价人须知前附表的具体规定进行报价。

3.2.3询价人设有最高报价限价的，报价人的报价报价不得超过最高报价限价，最高报价限价见报价人须知前附表。

### 3.3 报价有效期

3.3.1 在报价人须知前附表第3.3.1条规定的报价有效期内，报价人不得要求撤销或修改其报价文件。

### 3.4 资格审查资料

报价人在编制报价文件时，应按照本章3.1的要求提供资料。

4.报价

### 4.1 报价文件的密封和标记

4.1.1报价人应将资格证明文件（正、副本）密封在一个密封袋内，并在密封袋上标明：项目名称、报价人名称、资格证明文件字样；将综合标（正、副本）密封在一个密封袋内，并在密封袋上标明：项目名称、报价人名称、综合标字样。

4.1.2所有报价文件的密封袋上均应加盖报价人公章。

### 4.2 报价文件的递交

4.2.1 报价人应在报价人须知前附表规定的报价截止时间前递交报价文件。

4.2.2 报价人递交报价文件的地点：见报价人须知前附表。

4.2.3 除报价人须知前附表另有规定外，报价人所递交的报价文件不予退还。

### 4.3 报价文件的修改与撤回

4.3.1 在报价人须知前附表规定的报价截止时间前，报价人可以修改或撤回已递交的报价文件，但应以书面形式通知询价人。

4.3.2 报价人修改或撤回已递交报价文件的书面通知应按照本章第3.7.2 项的要求签字或盖章。询价人收到书面通知后，向报价人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为报价文件的组成部分。修改的报价文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

### 4.4 不予接收的报价文件

4.4.1未按本章第4.1.1款规定密封的报价文件，询价人不予接收。

4.4.2逾期送达或者未送达指定地点的报价文件，询价人不予接收。

5.评审

### 5.1 评审小组

5.1.1 评审由询价人组建的评审小组负责。评审小组由询价人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。

5.1.2 评审小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）报价人或报价人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与报价人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评审以及其他与招标报价有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

### 5.2 评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 5.3 评审

5.3.1报价文件有下列情况之一的，视为未能对询价文件作出实质性响应，按废标处理：

(1)报价文件中的报价函未加盖报价人的公章；

(2)报价文件中的报价函无企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

(3)如报价函由企业法定代表人委托代理人加盖印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

(4)报价人资格条件不符合国家有关规定或询价文件要求的；

(5)组成联合体报价未提供联合体各方共同报价协议的（本项目不接受联合体报价）；

(6)报价文件不满足询价文件技术规格中主要参数要求或主要参数无技术资料支持的；

(7)报价文件技术规格中一般参数超出询价文件允许偏离的最大范围或最高项数的；

(8)报价报价低于成本或者高于询价文件设定的最高报价限价的；

（9）与询价文件规定的暂列金额不一致的；

(10)报价文件的组成不符合询价文件要求的；

(11)报价人递交两份或多份内容不同的报价文件，或在一份报价文件中对同一询价货物报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，按询价文件规定提交备选报价方案的除外；

(12)与询价文件提供的货物（设备）清单中的清单数量不相同的；

(13)报价文件载明的询价项目完成期限超过询价文件规定的期限的；

(14)明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

(15)报价文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合询价文件的要求的；

(16)报价文件提出的工程验收、计量、价款结算和支付办法不能满足询价文件要求或询价人不能接受；

(17)不同报价人的报价文件出现了评审小组认为不应当雷同的情况的；

(18)以他人的名义报价、串通报价、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式报价的；

(19)不符合询价文件有关暗标要求的(本项目不适用)。

5.3.2报价有算术错误的，评审小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经报价人书面确认后具有约束力。

(1）报价文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以总价金额为准。

5.3.3凡询价文件未明确标明无效标条款的，评审小组不得作为判定无效报价的依据。

### 5.4 多个标包推荐中标候选人顺序

见报价人须知前附表

6.合同授予

### 6.1 定标方式

除报价人须知前附表规定评审小组直接确定中标人外，询价人依据评审小组推荐的中标候选人确定中标人，评审小组推荐中标候选人的人数不超过3个。

- 6.2 中标人公告及中标通知

询价人在本询价文件规定的报价有效期内将中标人名称、中标价以书面形式向中标人发出中标通知书。

第三章 评审办法

一、评审程序

报价人资格审查→综合标评审→确定中标候选人

二、报价人资格审查

参加本项目报价的报价人全部进入资格审查，由本项目评审小组根据参加资格审查的报价人递交的资格证明文件，并按照下表所列《资格后审审查标准条件》对报价人的资格进行审查。只有通过资格审查的报价人，才能进入综合标评审。

资格后审审查标准条件

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 报价人需提供的材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 独立法人 | 报价人须是在中国境内注册并具备独立企业法人资格的企业。 | 有效的企业法人营业执照（副本） |
| 2 | 从业条件 | 提供社会消防技术服务信息系统 （https://www.shhxf119.com/templet/index_.jsp）中“信息公开”栏目的本单位基本信息截图，并可登录查询 | 本单位基本信息网上截图 |
| 3 | 计量认证证书 | 具有市级及以上质量技术监督部门颁发的计量认证证书（CMA），且证书必须在有效期内； | 计量认证证书（CMA） |
| 4 | 执业 资格 | 至少具有2名及以上持有注册消防工程师资格证书的项目工程师 | 注册消防工程师资格证书 |
| 5 | 项目负责人资格 | 项目负责人为本单位的在职正式员工，并具有注册消防工程师资格。投标企业所在地社保机构出具由企业为其缴纳的养老保险缴费证明； | 注册消防工程师资格证书、养老保险缴费证明 |
| 6 | 操作员 国家职业资格 | 项目组成员不得少于2人，均应持有四级及以上消防设施操作员国家职业资格证书，其中至少有1人应持有三级消防设施操作员国家职业资格证书； | 操作员国家职业资格证书 |
| 7 | 违法记录 | 供应商须提供三年内，在经营中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》 | 《无重大违法记录声明函》 |
| 8 | 业绩 | 提供2份类似项目建筑消防设施维修保养业绩合同 | 维修保养合同 |
| 备注 | 以上1-8有材料提供复印件并加盖单位公章，同时提供原件（或原件公证件）备查。 |  |  |

三、评审

最低价中标。

# 第四章 合同条款及格式

建筑消防设施维修保养合同

甲方：南通市港埠物业管理经营公司          （以下简称甲方）

乙方：                                    （以下简称乙方）

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消防法》和《江苏省消防条例》等规定，结合具体情况，经协商达成如下协议，共同遵守：

一、维修保养建筑名称：       港口大厦

地址：   南通市青年西路38号   项目面积： 9358.37 ㎡

二、维修保养范围：乙方负责下列第 1、2、3、6、7、20、22、24、25、26、27   项建筑消防设施的维修保养技术服务。

1、消防供配电设施；2、火灾自动报警及联动控制系统；3、可燃气体报警系统4、电气火灾监控系统；5、住宅火灾自动报警系统；6、消火栓给水系统；7、湿式自动喷水灭火系统；8、干式自动喷水灭火系统；9、预作用自动喷水灭火系统；10、雨淋系统；11、水幕系统；12、水喷雾灭火系统；13、消防冷却水系统；14、低倍数泡沫灭火系统；15、高、中倍数泡沫灭火系统；16、泡沫—水喷淋和泡沫喷雾系统；17、固定水炮灭火系统；18、固定泡沫炮灭火系统；19、固定干粉炮灭火系统；20、自动跟踪定位射流灭火系统；21、细水雾灭火系统；22、气体灭火系统；23、干粉灭火系统；24、防火分隔设施；25、防排烟系统；26、应急照明和疏散指示系统；27、灭火器；28、其他建筑消防设施：          。

三、维修保养期限：自    年   月   日起至       年   月   日止。

四、甲方的权利、义务：

1、有权核查乙方检测维保机构资质证书和现场检测人员执业资格证书。

2、向乙方提供下列资料：消防系统安装竣工图、报警系统地址码图、系统运行（值班）记录、通过消防验收或备案的证明文件。

3、乙方到场检测维保时，应提供必要的协助。

4、按规定配备值班和管理人员，落实值班和管理措施，并做好日常消防巡查工作，发现问题，及时通知乙方检修。

5、掌握建筑消防设施的使用、操作规程，发现消防设施存在问题和故障并及时通知乙方修复。

6、根据需要及时组织更换建筑消防设施配件，承担建筑消防设施换件和维修保养费用。

7、维修保养期限届满前三十日内，甲方应当明确是否继续与乙方签订维保合同。

8甲方指定         为现场配合人员，联系电话                     。

五、乙方的权利、义务：

1、具备消防设施维修保养的相应资质、资格，依照法律法规、技术标准和执业准则，开展建筑消防设施维修保养技术服务活动，对维修保养质量负责。

2、根据维修保养对象的具体情况，拟定具体的维修保养方案，明确项目负责人，至少指定2名以上执业人员负责实施。执业人员维修保养时应当认真如实填写维修保养记录。

3、按照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）等消防技术标准规定的内容、程序、周期等要求，对合同约定范围内的建筑消防设施开展检查、维修、保养、测试等技术服务。

4、每年对承担维修保养的建筑消防设施至少进行1次全面检查。年度检查报告应当按规定送达甲方。

5、在巡查、巡检中发现建筑消防设施存在问题、故障，或接到甲方通知要求维修的，能够当场修复的应当立即修复解决；没有条件立即修复解决的，应当在24小时内组织维修，尽快排除故障（除水泵、风机、卷帘门等设备本体检修不在乙方能力及服务范围，甲方可委外或委托乙方联系厂家处理）；特殊情况，由于设备采购周期长或维修工作量较大，乙方不能于24小时内组织维修完毕的，乙方应告知甲方并根据情况双方协商采取临时消防措施（如需要），修复时间经双方友好协商后确定。

6、对故障零部件提供临时备件，保障消防设施能够在紧急状态下发挥作用；对故障零部件确需更换的，向甲方提出建议，并出示更换部件报废证明。

7、对甲方值班或者管理人员进行专业技术指导。

8、乙方指定     负责联络工作，联系电话        ；指定       为项目负责人，联系电话           。

六、维保费用及支付方式、期限：

经双方友好协商，该工程消防设施维修保养费用为每年       元(材料、设备主材费用由甲方负责)，在每季度维修保养结束后，乙方应开具相应金额增值税专用发票给甲方，税率为   %。甲方在收到乙方开具的发票后在30个工作日内支付乙方该季度的维修保养费用，计         元。

七、违约责任：

1、甲方未按规定落实值班、管理措施及日常消防巡查工作，导致未发现设施问题，或发现问题未及时通知乙方修复，以及擅自违规操作造成故障的，应当承担相应责任。

2、甲方单方面终止合同，向乙方赔偿合同总价的20%；乙方单方面终止合同，向甲方赔偿合同总价的20%。

3、乙方不按规定和本合同约定履行职责、义务，造成甲方损失的，应当承担赔偿责任。

4、甲方不按时支付维保费用，乙方有权解除合同；乙方在维修保养、检查测试中弄虚作假或严重不负责任的，甲方有权解除维修保养合同。

5、甲方未按合同约定及时支付维保费用，则每延期一天按合同应付款的1%作为赔偿金赔偿乙方，超过一个月则在此期间的维保责任由甲方自负。

八、解决合同纠纷的方式：本合同履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成时，由南通仲裁委员会仲裁。

九、双方协商的其他事项：

1、甲方委托乙方维修保养的消防设施应处于基本完好运行状态。

2、本协议属一般情况下的维修保养协议，甲方消防设施如有历史遗留问题、重大维修及改造，届时增加的人工及材料等费用由甲、乙双方另行商定。

3、遇有地震、台风、洪水、雷电、极端天气等不可抗力，及甲方或第三方人为原因、生产运营意外事故等造成消防设施损坏、系统不正常等，根据实际情况，双方另行商定增补维修费用（包括人工、材料费）。

4、地下管线由于原施工质量问题、使用不当或发生意外、以及阀门损坏等需要路面开挖、管道维修、道路修复等所发生的材料费及人工费需增加另计；

5、项目维保、维修实施过程中如需要登高液压机械设备，由业主提供。

6、本协议执行过程中所需的维修保养主材设备由甲方提供，甲方可委托乙方代购更换设备、价格由甲方认价。

7、甲方应及时购买乙方维修所需的材料，由于甲方提供维修材料不及时而造成的消防设施不能正常运行的后果乙方不承担责任；乙方对项目消防设施存在问题提出整改要求时，甲方不愿意整改所造成的后果，由甲方承担消防责任。

十、合同份数：本合同一式四份，甲、乙双方各执二份，双方签字盖章后生效。

| 甲方：（盖章）南通市港埠物业管理经营公司 |  | 乙方：（盖章） |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人或授权代表： （签字） |  | 法定代表人或授权代表： （签字） |
| 日期：2023年 月 日 |  | 日期：2023年 月 日 |

第五章 项目需求

1.服务需求

按照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）等规范要求，完成南通市港埠物业管理经营公司的年度消防维保。

1）本次维保服务项目范围为：

南通市港埠物业管理经营公司所在港口大厦（包含但不限于建筑物附属设施设备、场地、车库等）

（详见下表）。

2）维护保养的项目内容为：

1、消防供配电设施；

2、火灾自动报警及联动控制系统；

3、可燃气体报警系统

4、消火栓给水系统；

5、湿式自动喷水灭火系统；

6、气体灭火系统；

7、防火分隔设施；

8、防排烟系统；

9、应急照明和疏散指示系统；

10、灭火器；

2.质量要求及时间要求

合同签订后在规定时间内完成南通市港埠物业管理经营公司年度消防维保服务工作，并确保维保质量符合管理部门要求。

# 第六章 报价文件格式

（项目名称）     资格证明文件

(封面)

报价人：                               （盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地址：

日期：              年               月              日

一、  法定代表人资格证明书

单位名称：

单位性质：

单位地址：

姓名：              性别：         年龄：              职务：

系                       （报价人名称）的法定代表人。为         （项目名称），签署上述项目的报价文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

报价人（盖单位公章）

日期：  年   月   日

二、 法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职称）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的（合同名称）报价,以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年       月       日签字生效，特此声明。

法定代表人签字

被授权人签字

公司盖章：

附：

被授权人姓名：

职务：

详细通讯地址：

邮政编码：

传真：

电话：

三、报价函

致：    （询价人名称）

一、根据已收到的贵方询价             （项目名称）的服务采购询价文件，遵照有关规定，踏勘现场和研究上述询价文件的报价须知、合同条款、项目需求及技术要求等有关文件后，我方愿以人民币（大写）：            （￥：          元，其中增值税率      %）的价格报价，按照询价文件规定的条件要求，完成检测服务。

二、服务期限:完成两年消防维保服务。

三、质量等级要求：合格

四、我方已详细审查询价文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

五、我方同意所提交的报价文件在“报价须知前附表”规定的报价有效期内有效，在此期间如果中标，我方将受到约束。

六、我方承认报价文件附件是我方报价文件的组成部分。

七、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本报价文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

法定代表人或报价人授权代表（签字或盖章）

报价人名称（盖单位公章）

日     期

四、报价表

货币单位：元（人民币）

| 项目名称 | 包干总价 | 税率 |
| --- | --- | --- |

法定代表人或报价人授权代表（签字或盖章）

报价人名称（盖单位公章）

日     期

五、无重大违法记录声明

南通市港埠物业管理经营公司：

我单位               （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年     月    日